Приложение №2

к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское Городское поселение»

от 26 ноября 2007года № 54

| Нормы |
| --- |
| расхода воды, стоков на 1 человека в месяц при различной степени |
| благоустройства |
|  | Норма расх. воды на 1 чел. л/сут. | Норма расх. воды на 1 чел. м3/мес. | Объём стоков м3 |
|  | Холодная | Горячая | Холодная | Горячая |  |
| Жилые дома квартирного типа |  |  |  |  |  |
| С канализацией без ванн | 88 |  | 2,68 |  | 2,68 |
| То же с газоснабжением | 110 |  | 3,35 |  | 3,35 |
| То же с водопроводом, канализацией и ванной, с водонагревателями, работающими на твёрдом топливе | 132 |  | 4,00 |  | 4,00 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми или электроводонагревателями | 165 |  | 5,00 |  | 5,00 |
| С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 183 |  | 5,75 |  | 5,75 |
| С ЦГВ оборудованные умывальниками, мойками и углами | 103 | 92 | 3,13 | 2,81 | 5,94 |
| С ЦГВ с сидячими ваннами оборудованными душами | 121 | 100 | 3,68 | 3,05 | 6,73 |
| С ЦГВ с ваннами длиной 1500 -1 700 мм оборудованными длттами | 132 | 113 | 4,00 | 3,45 | 7,45 |
| С ЦГВ без ванн, без душа | 88 | 47 | 2,68 | 1,43 | 4,11 |
| Жилые дома, не подключенные к центральной системе водоотведения, при пользовании уличными водоразборными колонками | 37 |  | 1,13 |  | 1,13 |