Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2020 г.	                                                                                                           		           № 356

г.п. им. Морозова

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Флагман» по развитию системы водоотведения Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение», в целях развития и реконструкции системы водоотведения Морозовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Флагман» по развитию системы водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2024 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление и техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Флагман» по развитию системы водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2024 года на официальном сайте муниципального образования http://admin-mgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава администрации                                                                                   Стрекаловский А.А.

Приложение 1 к  постановлению

Администрации муниципального образования

«Морозовское городское поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от «____» ____________ 2020 года №______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Флагман» по развитию системы водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2024 года

- Основание для разработки

Основанием для разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Флагман» по развитию системы водоотведения муниципального  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на перспективный период 2021 – 2024гг.  (далее - инвестиционная программа) являются:

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программа организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года  №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

## 2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

Целью инвестиционной программы является реконструкция и модернизация системы водоотведения в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на перспективу до 2029 года.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение развития систем и объектов водоотведения в соответствии с потребностями муниципального образования;

- увеличение срока службы инженерно-технических объектов водоотведения и канализационных сетей;

- снижение уровня износа и аварийности канализационных сетей;

- повышение качества и надежности системы водоотведения;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения;

- улучшение показателей качества очистки бытовых стоков;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки бытовых стоков;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

## 3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на перспективный период до 2029 года.

Инвестиционная программа  должна отвечать требованиям Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641.

Инвестиционная программа должна быть разработана на среднесрочный или долгосрочный перспективный период с учетом сроков реализации инвестиционных проектов (мероприятий) и сроков окупаемости инвестиций.

Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по развитию системы водоотведения Морозовского городского поселения с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой организации коммунального комплекса по следующим показателям:

- объем реализации услуг потребителям по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с развитием объектов водоотведения не должны дублировать мероприятия производственной программы.

4. Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятиями по развитию объектов централизованной системы водоотведения в МО «Морозовском городском поселении» являются:

- Реконструкция иловых площадок канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция песковых площадок канализационных очистных сооружений с пескопроводом;

- Реконструкция первичных отстойников канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция аэротенков с заменой системы аэрации канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция насосных и воздуходувных агрегатов канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция насосных станций канализационных сооружений;

- Строительство помещения и установка оборудования для сушки ила в канализационных очистных сооружениях;

- Установка приборов учета сточных вод;

- Установка решетки-дробилки на насосных станциях канализационных сооружений;

- Перекладка инженерных сетей канализационных сооружений;

- Реконструкция вторичных отстойников канализационных очистных сооружений;

- Организация лаборатории на канализационных сооружениях;

- Оформление разрешительной документации на канализационные очистные сооружения;

- Переоборудование угольной котельной канализационных очистных сооружений в газовую котельную;

- Реконструкция участков пескоуловителей;

- Реконструкция ограждения по периметру канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция здания блока насосно-воздуходувной станции;

- Реконструкция здания хлораторной;

- Реконструкция контактных резервуаров;

- Реконструкция внутриплощадочных сетей канализационных очистных сооружений.

## 5. Целевые индикаторы развития централизованной системы водоотведения

## Целевые индикаторы деятельности при развитии системы водоотведения поселения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

К целевым индикаторам деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в  п. 4 настоящего технического задания, должны быть достигнуты целевые индикаторы развития централизованной системы водоотведения Морозовского городского поселения: показатели надежности, качества и  энергетической эффективности в соответствии с таблицей 1.

## 6. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

Ожидаемыми результатами реализации инвестиционной программы должны стать:

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение надежности и бесперебойности работы инженерно-технических объектов водоотведения и канализационных сетей;

- снижение уровня износа и аварийности канализационных сетей;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования за счет повышения качества очистки бытовых стоков и уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- повышение энергетической эффективности транспортировки и очистки бытовых стоков.

## Таблица 1. Целевые индикаторы развития централизованной

## системы водоотведения МО «Морозовского городского поселения»

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый пок-ль на 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 8,83 | 8,83 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (шт./ км) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 90 | 90 | 78 | 66 | 66 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | 3,18 | 3,18 | 3,08 | 2,98 | 2,98 |

7. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, ее местонахождение, прочие реквизиты;

- наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- целевые индикаторы деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию;

- плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения существующий на начало реализации инвестиционной программы;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

8. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 2 месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы ООО «Флагман» в Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», осуществляется в течение 30 дней с момента представления.

## 9. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется для согласования в Администрацию муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на бумажном носителе в 4экз. и на электронном носителе.